## Tabelle1
Tabelle	V.7.5.2.1
	Faktor	Ø Masse/Tier [kg]	FFF	Potenial Elektrizität kWh/t	m³/kg MEM	Tierart	M. Tiere	kt/a Fäkalien	M.N.m³/a (CH4)	Gwh/a	TJ/a	MW
kcal/kWh	859,95	600	3,65	13,17	0,04	Rinder(Milch)	1,1	2.473,11	51,94	32,57	117,26	10,18
MJ/kWh	3,6	400	3,65	16,94	0,04	Rinder(Fleisch)	3,0	4.308,30	90,47	72,98	262,74	22,81
RGP	0,2	70	3,1	88,84	0,04	Schweine	0,3	64,19	1,69	5,70	20,53	1,78
CH4/CO2	0,6	1,5	5,66	39,08	0,08	Geflügel	27,5	233,45	11,21	9,12	32,84	2,85
JELZ	3,2					Summe	31,9	7.079	155	120	433,37	38
						Summe MEER			405,67	36,89

	Faktor	Ø Masse/Tier [kg]	FFF	Potenial Elektrizität kWh/t	m³/kg MEM	Tierart	M. Tiere	kt/a Fäkalien	M.N.m³/a (CH4)	Gwh/a	TJ/a	MW
kcal/kWh	859,95	600	3,65	13,17	0,04	Rinder(Milch)	1,1	2.473,11	51,94	32,57	117,26	10,18
MJ/kWh	3,6	400	3,65	16,94	0,04	Rinder(Fleisch)	3,0	4.308,30	90,47	72,98	262,74	22,81
RGP	0,2	70	3,1	88,84	0,04	Schweine	0,3	64,19	1,69	5,70	20,53	1,78
CH4/CO2	0,6	1,5	5,66	39,08	0,08	Geflügel	27,5	233,45	11,21	9,12	32,84	2,85
JELZ	3,2					Summe	31,9	7.079	155	120	433,37	38
						Summe MEER			405,67	36,89

						Quelle:	Stefan Golla, TEOO, 2017, Kapitel V.7.5.2.1
						Datenquelle:	TEOO, 2017, MEER 2012, FAO 2014